Antecedentes propios de Enel:

| OP n.° | Fecha | n.° NV | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

| n.° NV Relacionadas | Fecha |
| --- | --- |

Antecedentes aportados por cliente:

| Antecedentes profesional responsable del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de contacto de cliente. | Correo electrónico de cliente | n.° telefónico de cliente |

Fecha planificada de termino de obras solicitadas por cliente.

| Cuadro de toma de Cargas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de operación en que se demanda la potencia solicitada. |  |  |  |
| Potencia demandada (KW) |  |  |  |

*En caso de estimar demandar la totalidad de la potencia, en la fecha solicitada de termino de las obras, indicar su valor en el primer recuadro.

**En caso de empalmes de faena que serán trasladados a situación definitiva, con una mayor potencia, indicar potencia demandada inicial en primer recuadro y definitiva en segundo recuadro, con sus respectivas fechas.

Observaciones:

Cliente debe entregar la totalidad de antecedentes indicados en el apartado “Antecedentes solicitados” del presente documento. La entrega debe ser en carpeta digital con el nombre antecedentes. Todos los antecedentes deben venir enumerados en carpeta, según el número asociado en el apartado indicado.

Los antecedentes de desarrollos de ingeniería, de servicios y/o arquitectura se deben entregar en planos formato CAD (*.dwg 2013 o inferior). Si en los planos enviados existen vínculos externos en formatos de Microsoft Office, archivos de imagen, u otros; estos deben ser enviados y vinculados en carpeta asociada a plano principal. De considerar pertinente el cliente puede aportar antecedentes adicionales para el mejor entendimiento del proyecto. Identificándolo en carpeta independiente con nombre homólogo. Para proyectos en que el cliente desarrolle alguna solución no normada por Enel Distribución S.A. debe entregar una memoria de cálculo que fundamente el correcto diseño de ésta, u otros antecedentes que los respalden, en carpeta con nombre alternativa no normada. Indicar con una equis (x), en todas las casillas, verificando el envió de los antecedentes mínimos solicitados para la elaboración del proyecto. En el caso que las potencias de los cuadros de cargas, diagramas unilineales u otros antecedentes presenten inconsistencias, el ingreso de proyectos será rechazado. Los antecedentes solicitados son complementarios al Formulario de Factibilidad. En el caso de requerir proyectos complementarios al proyecto de distribución eléctrica. Solicitar número de venta sin factibilidad. Declaración de cumplimiento de normativas eléctricas de Enel Distribución S.A. y SEC. Declaración. En representación de cliente nombre……….., RUT (o CI) y de la presente solicitud de proyecto de ingeniería, a Enel Distribución Chile S.A. declaro que los trabajos en el interior de la propiedad, dan cumplimiento cabalmente con la normativa eléctrica respecto a los distanciamientos mínimos, con futuras y existentes líneas energizadas, tanto en sus proyecciones horizontales como verticales, y se han tomado todas las consideraciones pertinentes al cumplimiento de los cruces y paralelismos de servicios, para el desarrollo de las ingenierías en la propiedad particular a declarar en la Superintendencia de electricidad y combustible, como la normativa de la Ordenanza general de urbanismo y construcción. (Ref. Normativas Enel Distribución Chile S.A.: DNAD-3655, DNAD-3660, DS-2250, DS-2262, DS-2264, Manual de Proyectos, Normativas de montaje de Subestaciones, Procedimiento para la instalación de transformadores al interior de edificios, entre otros.) Es responsabilidad de cliente acogerse a las ultimas y nuevas actualizaciones normativas.). Nombre del profesional responsable; Fecha de confirmación de cumplimiento; Firma.

Antecedentes solicitados: Auto chequear con equis (x); n.° de antecedente; Descripción de antecedentes. 1; Plano emplazamiento general o croquis de ubicación en formato digital.. 2; Cuadro, en formato digital, de potencias con las siguientes columnas: Destino (Habitacional, comercial, industrial, servicio común, alumbrado, equipamiento, área verde, faena de construcción); cantidad de empalmes y potencia por cada tipo de empalme, según normativa de Enel Distribución Chile S.A, según destino. En los casos de aumento de potencia, Incorporar Columna de Tarifa, donde se debe identificar tarifa actual o definitiva, según corresponda.. 3; Plano o croquis digital con la ubicación del empalme en el interior de la propiedad, con trazado de la acometida, debe incorporar espacios disponibles, acotados, en detalle vertical y planta. Dando cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Identificar potencia, ubicación y cantidad de transformador(es) particular(es) asociados al empalme. Para casos de empalmes subterráneos, indicar si el proyecto considera celda de maniobra y remonte. Para el caso de acometidas subterráneas entregar: Plano eléctrico de recorrido interior o detalle horizontal del ingreso la acometida en el interior de la propiedad. Identificando proyección de salas eléctricas y detalle con sus dimensiones. En caso de recorridos en más de un nivel enviar las láminas de cada nivel involucrado. Para casos de empalmes ubicados en zonas de Bien Nacional de Uso Público, con altas contaminación de servicios y espacios saturados: (ej, Providencia, Las Condes, Vitacura u otros casos) se solicita identificar la totalidad de la potencia requerida en caso de planificar aumento de demandas por periodos.. 4; Plano arquitectónico o croquis digital de corte transversal de las construcciones, que muestre línea de edificación, línea de solera y línea oficial.. 5; Georeferencia de la ubicación de la dirección. (archivo con link Google Map).